Kontrollplan fasadändring

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fastighetsbeteckning:** | Adress: | |
| Byggherre: | | |
| Adress: | Postnummer | Postadress |
| Telefonnummer | Telefon mobil | E-post |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utförande entreprenör:** |  | |
| Företag: |  | |
| Adress: | Postnummer | Postadress |
| Namn: |  |  |
| Telefonnummer | Telefon mobil | E-post |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrollen avser** | **Kontrollant** | **Kontrollmetod** | **Kontroll mot** | **Sign/datum** | **Anmärkning** | **Åtgärd** |
| Fönster avsedda för utrymning har erforderliga mått | Byggherre | Mätning | BBR 5:323 |  |  |  |
| Brandklass på ändrad byggnadsdel erhåller samma brandklass som övriga byggnadsdelar i samma brandcell | Byggherre | Visuellt | BBR 5:53 (5;62) |  |  |  |
| Skydd mot fukt i byggnadskonstruktionen | Byggherre | Visuellt | BBR 6:53 |  |  |  |
| Skydd mot fall genom glas | Byggherre | Visuellt | BBR 8:352  Produktbeskrivning |  |  |  |
| Skydd mot skärskador | Byggherre | Visuellt | BBR 8:353  Produktbeskrivning |  |  |  |
| Säkerhetsanordningar på fönster och fönsterdörrar | Byggherre | Visuellt | BBR 8:231 |  |  |  |
| Bärförmåga, stadga och beständighet | Byggherre | Visuellt | EKS 11, K-ritningar |  |  |  |
| Varsamhetskrav och förbud mot förvanskning. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara. | Byggherre | Visuellt och ritningar | BBR 1:221 |  |  |  |
| Omhändertagande av bygg- och rivningsavfall | Byggherre | *Redovisning av vilken typ av avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, samt vilket material som är återanvändbart och vilket som är farligt avfall och hur farligt avfall ska hanteras.* | PBL 10 kap. 6§  (2020:603) och Avfallsordningen (2020-:614) |  | *Dokumentation av*  *mängd sorterat avfall, skall redovisas till byggnadsnämnden genom inventeringslista och fakturor/kvitton eller deponilistor ska bifogas.* |  |

Härmed intygas, att byggnadsåtgärderna fullgjorts i överensstämmelse med gällande bygglov och startbesked samt uppfyller kontrollplan så att de tekniska egenskapskraven enligt plan- och byggförordning, SFS 2011:338, 3 kap, tillgodoses.

Byggherrens underskrift

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Underskrift: | Namnförtydligande: |